**Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na vykonanie prác:**

Obec Hrabičov / ďalej ako verejný obstarávateľ /, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zabezpečenie podlimitnej zákazky v predpokladanej hodnote do limitu určeného
v § 4 ods. 3) písm. a), ktorej postup zabezpečenia určuje § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Obec Hrabičov

v zastúpení: Ján Adámik starosta obce

Sídlo: Hrabičov č.188 96678 Hrabičov

IČO: 003 20 650

DIČ: 202 1111 411

**Kontaktné osoby pre výzvu:**

Pre proces výberu: Ján Adámik

telefón: 0908 570 478

Email: obec@hrabicov.sk

**Pre predmet zákazky: Ján Adámik**

Telefón: 0908 570 478

Email: obec@hrabicov.sk

1. **Predmet zákazky**
	1. Opis predmetu zákazky:

**Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia v obci Hrabičov**

Špecifikácia predmetu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  Cena jednotková bez DPH  |  Cena celkom bez DPH  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **M** | **Práce a dodávky M bez DPH** |  |  |  |  **- €**  |  |
|  | **21-M** | **Elektromontáže**  |  |  |  |  |  |
| 1 | 210-01 | Demontáž svietidla verejného osvetlenia, vrátane likvidácie  | ks | 30,00 |   |   |  |
| 2 | 210-02 | Demontáž 1-ramenného výložníka, vrátane likvidácie  | ks | 30,00 |   |   |  |
| 3 | 210-03 | Montáž 1-ramenného výložníka  | ks | 30,00 |   |   |  |
| 4 | 210-04 | Oceľový pozinkovaný 1-ramenný výložník do dĺžky 2m  | ks | 30,00 |   |   |  |
| 5 | 210-05 | Montáž pouličného svietidla  | ks | 26,00 |   |   |  |
| 6 | 210-06 | LED svietidlo 26W | ks | 22,00 |   |   |  |
| 10 | 210-10 | Nerezová páska do 80cm vrátane spona  | ks | 5,00 |   |   |  |
| 11 | 210-11 | Hák pre svorky vzdušného vedenia  | ks | 4,00 |   |   |  |
| 12 | 210-12 | Nosná svorka vzdušného vedenia  | ks | 4,00 |   |   |  |
| 13 | 210-13 | Kotevná svorka vzdušného vedenia  | ks | 4,00 |   |   |  |
| 14 | 210-14 | Montáž nosnej alebo kotevnej svorky  | ks | 4,00 |   |   |  |
| 15 | 210-15 | Montáž prepichovacej svorky  | ks | 52,00 |   |   |  |
| 16 | 210-16 | Prepichovacia svorka odbočná  | ks | 52,00 |   |   |  |
| 17 | 210-17 | Demontáž vzdušného vedenia  | m | 200,00 |   |   |  |
| 18 | 210-18 | Montáž vzdušného vedenia  | m | 200,00 |   |   |  |
| 19 | 210-19 | Kábel NFA2X 2x25  | m | 200,00 |   |   |  |
| 31 | 210-31 | plošina | hod | 30,00 |   |   |  |
| 31 | 210-31 | Ostatné montážne práce | hod | 30,00 |   |   |  |
|  |  | **Celkom bez DPH** |  |  |  |  **- €**  |  |
|  |  | **DPH 20%** |  |  |  |  **- €**  |  |
|  |  | **Celkom s DPH** |  |  |  |  **- €**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Hrabičove dňa 9.11.2016 Ján Adámik starosta obce |  |  |  |  |  |

Obhliadku stavby je možné vykonať v termíne **14.11.2016** po telefonickej dohode so starostom obce Jánom Adámikom, tel. č. 0908 570 478

* 1. Predpokladaná hodnota zákazky je: 6**900 € bez DPH**
	2. Zákazka sa delí na časti: nie
1. Forma vzniku záväzku: zmluva o dielo
2. **Miesto plnenia zákazky**

Obec Hrabičov

1. **Predkladanie cenových ponúk**
	1. Cenová ponuka sa predkladá po obhliadke prostredníctvom vyplneného Výkazu výmer a návrhu na plnenie kritérií. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky.

Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

**Cenovej ponuke uviesť či sú platcami DPH.**

* 1. Lehota na predkladanie ponúk je do:**16.11.2016 do 12:00hod.**
	2. Cenové ponuky sa doručujú:

Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: obec@hrabicov.sk, zároveň je potrebné do kópie uviesť e-mailovú adresu: pisova@hrabicov.sk,
a v predmete e-mailu bude uvedené : **Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia v obci Hrabičov**

Poštou na adresu: Obec Hrabičovč.188 96678 Hrabičov, na obálke musí byť uvedené ,,**Ponuka“ Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia v obci Hrabičov – NEOTVÁRAŤ**

 Osobne do podateľne obce Hrabičov do 15:15 hod pracovné dni .

* 1. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto výzve verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
1. **Podmienky financovania predmetu zákazky**
	1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Hrabičov.
	2. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
	3. Fakturácia: faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Splatnosť faktúry
	je 15 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
2. **Podmienky účasti uchádzačov**

Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

1. **Kritérium na hodnotenie cenových ponúk**

Najnižšia cena bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky.

1. **Obsah ponuky**

Vo svojej ponuke uchádzač predloží:

* 1. vyplnený výkaz výmer,
	2. doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky podľa § 26. ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní v listinnej podobe; ak ponuku predkladá elektronicky „scan“ tohto dokladu,
	3. návrh zmluvy o dielo.
1. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa**
	1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej správy.
	2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ani jednu z predložených ponúk v prípade ak, predložení ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
	3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
	4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 6 tejto výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončení a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
	5. Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

Hrabičov, dňa 14.11.2016 Ján Adámik

 starosta obce