##### Výpis plastových dverí

Projekt  : 	OPRAVA VSTUPNÝCH PRIESTOROV

DO BUDOVY MÚ, BRATISLAVA

Realizačný projekt

Investor: 	MÚ BRATISLAVA STARÉ MESTO.

Stav:		09/2013

Poznámka:

Skutočné rozmery otvorových konštrukcií je pred ich výrobou nutné zamerať na stavbe!!!                                                                                                                                              6

| Položka č. | Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm) | # Popis |  | # Počet kusov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | Celkom |
| 1/P | 1700x2000+1000 | Dvojkrídlové exteriérové plastové dvere, otočné, 3-závesové, pravé. Plné, s preskleným nadsvetlíkom. V ľavom krídle otváravé podávacie okienko. V pravom pevné. Sklo: izolačné dvojsklo, ksklo = 1.1 W/m2K číre Na sklách bude nalepená bezpečnostná fólia. Z vonkajšej strany nepriehľadná Povrchová úprava: krídlo+rám – farba biela Kovanie: celoobvodové kovanie, štandardné chromované, kľučka-kľučka Prah: so zapustenou prahovou lištou Zámok: vložkový Zárubňa: nová | Ľ | - | - | - | - | - |
|  |  |  | P | - | 1 | - | - | 1 |