C) PROTOKOL O URČENÍ

VONKAJŠÍCH VPLYVOV

- Akcia:	NÁJOMNÉ BYTY

- Obchodná 52, 811 06 BRATISLAVA

- Miesto stavby:	Obchodná 52, 811 06 BRATISLAVA

Investor:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Zodpovedný proj.: 	Ing. Ľuboš Nekoranec

Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B

Kontroloval: 	Ing. šVEC RASTISLAV

Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A

Vypracoval: 	Ing. peter Bezák

Dátum:	01/2013

Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT

Časť:	ELEKTROINŠTALÁCIA

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy ProNES s. r.o.,

- podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

Vypracoval:		ProNES s.r.o.

Nám. Sv. Františka 8A

841 04 Bratislava

Zloženie komisie:

Meno					funkcia

Predseda:		Ing. arch. René Baranyai		HIP

Členovia:		Ing. Ľ. Nekoranec			projektant elektro

Ing. P. Bezák		projektant elektro

Názov objektu: 	NÁJOMNÉ BYTY

Obchodná 52, 811 06 BRATISLAVA

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité vyhláška 508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Rozhodnutie: 	Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 332000-5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu (Skupina priestorov: 332, 323, 322, 333, 324, 325, 331, 342, 411, 412, 321, 311).

Tento protokol obsahuje 1 prílohu.

Zdôvodnenie: 	Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Bratislave, dňa 11.1.2013

podpis predsedu komisie

Prílohy:  č. 1  Tabuľka vonkajších vplyvov