## 6. Zadanie - na výšku SK.
VÝKAZ VÝMER
Stavba:Sociálne bývanie - nájomné byty
Obchodná 52, 811 06 Bratislava
P.Č. | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom
Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 - zvodné, ležaté | M | 28
2 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4,9 - zvodné, ležaté | M | 40
3 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/4,9 - zvodné, ležaté | M | 17
4 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT d75 - odpadové | M | 6
5 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT d110 - odpadové | M | 38
6 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT d125 - odpadové | M | 15
5
6
7 | Potrubie z rúr PE GEBERIT d50/3 odpadné prípojné | M | 5
8 | Potrubie z rúr PE GEBERIT d56/3 odpadné prípojné | M | 22
10
9 | Potrubie z rúr PE GEBERIT d75/3 odpadné prípojné | M | 1
10 | Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné | M | 6
12 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek d 40 | ks | 19
11 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek d 50 | ks | 8
12 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek d 56 | ks | 25
13 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek d75 | ks | 1
14 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek d110 | ks | 8
15 | Podlahová vpusť so zápachovou uzávierkou HL 310 NPr G DN100 | ks | 1
16 | Podlahová vpusť so zápachovou uzávierkou HL 77.1 DN100 | ks | 2
17 | zápach.uzávierka s tvarovkou pre prívod vody a výtokom na hadicu HL406 | ks | 11
18 | Privzdušňovací ventil GEBERIT GRB90 | ks | 3
19 | Odvetrávacia hlavica GEBERIT d110 | ks | 1
20 | Strešný vtok GEBERIT d110 DAF | ks | 2
21 | Lapač strešných splavenín HL600/2 DN 125 | ks | 5
22 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | M | 178
23 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | T
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
24 | Potrubie HD PE DN50 | M | 3
25 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.602.100.00.1 db20 | M | 113
26 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.603.100.00.1 db26 | M | 53
27 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.604.100.00.1 db32 | M | 64
28 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.605.100.00.1 db40 | M | 60
29 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.606.100.00.1 db50 | M | 14
30 | Potrubie Geberit - systémová rúra Mepla č.607.100.00.1 db63 | M | 29
31 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN15 | M | 113
32 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN20 | M | 53
33 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN25 | M | 64
34 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN32 | M | 60
35 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN40 | M | 14
36 | Ochrana potrubia izol.Mirelon DN50 | M | 29
37 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | ks | 55
38 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4" | ks | 1
39 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 11/4" | ks | 1
40 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 11/2" | ks | 1
41 | Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 1/2" | ks | 2
42 | Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4" | ks | 1
43 | Ventil poistný pružinový ON 13 7030/V 4342/PN 0,6/120stupňovC priame G11/4" | ks | 1
44 | Gulový ventil s výtokom na hadicu G 1/2" | ks | 1
45 | Gulový ventil KV 4560 G 1/2" | ks | 1
46 | Gulový ventil KV 4560 G 3/4" | ks | 5
47 | Gulový ventil KV 4560 G 1" | ks | 18
48 | Gulový ventil KV 4560 G 11/4" | ks | 3
49 | Gulový ventil KV 4560 G 11/2" | ks | 1
50 | Gulový ventil KV 4560 G 2" | ks | 3
51 | Tlakomer do 100 stupňou C | ks | 1
52 | Elektromagneticka úprava vody EZV40 | ks | 1
53 | Podružný vodomer PREMEX DN40 | ks | 1
54 | Bytový vodomer studenej vody DN15 do zvislej polohy | ks | 2
55 | Bytový vodomer studenej vody DN20 do zvislej polohy | ks | 7
56 | Bytový vodomer teplej vody DN15 do zvislej polohy | ks | 2
57 | Bytový vodomer teplej vody DN20 do zvislej polohy | ks | 7
58 | Hydrantový naviják typu B 25/30 s 30m hadicou | ks | 2
59 | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 336
60 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 | M | 336
61 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | T
41 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
Výber a druh zriaďovacích predmetov bude upresnený architektom a investorom
62 | Montáž záchodov zavesených | SUB | 8
63 | Montážny prvok pre záv.WC- GEBERIT-DUOFIX 111.300.00.5 | ks | 8
64 | WC misa diturvitová na zavesenie - MIO č.8.27071.0 | ks | 8
65 | Sedátko Cubito/MIO 8.9271.1 | ks | 8
66 | Tlačítko na ovládanie.spredu-dvojtlačítko SIGMA 20 115.778.KH.1 | ks | 8
67 | Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. na skrutky do muriva | SUB | 8
68 | Umývadlo diturvitové JIKA-MIO (60x47) č.8.1071.3 | ks | 8
69 | Kryt na umyvadlový sifon JIKA-LAUFEN MIO č.81972.1 | ks | 8
50 | Montáž zásobníkových ohrievačov | SUB | 1
51 | Elektrický zásobníkový tlakový ohrievač TÚV TATRAMAT EO100EL | ks | 1
70 | Rohový ventil DN15 s montážou | ks | 32
71 | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových chromovaných | SUB | 16
72 | Batéria umývadlová stojánková KLUDI-OBJEKT MIX NEW č.332330575 | ks | 8
73 | Batéria drezová stojánková KLUDI-OBJEKT MIX NEW | ks | 8
74 | Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40 | SUB | 8
75 | Uzávierka zápachová umyvadlová - Geberit | ks | 8
76 | Montáž vane | SUB | 2
77 | Vaňa 1800/750 | ks | 2
78 | Montáž vaňovej zápachovej uzávierky - Geberit | SUB | 2
79 | Vaňová zápachová uzávierka - odpadná súprava s prepadom- Geberit | ks | 2
80 | Montáž batérií vaňových chromovaných | SUB | 2
81 | Batéria vaňová nástenná KLUDI-OBJEKT MIX NEW | ks | 2
82 | Montáž sprchovej vaničky, kabíny | SUB | 6
83 | Sprchová kabína , sprchová vanička 800/800/2000 | SUB | 5
84 | Sprchová kabína , sprchová vanička 1200/800/2000 | SUB | 1
85 | Montáž sprchovej vaničky zápachovej uzávierky - Geberit | SUB | 6
86 | Zápachová uzávierka pre sprchová vaničku - Geberit | ks | 6
87 | Montáž batérií sprchových chromovaných | SUB | 6
88 | Batéria sprchová nástenná KLUDI-OBJEKT MIX NEW | ks | 6
89 | Magnetické dvierka 300/400mm | ks | 9
90 | Magnetické dvierka 300/300mm | ks | 6
91 | Magnetické dvierka 150/150mm | ks | 2
92 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m
Strojné vybavenie
93 | Montáž cirkulačných čerpadiel | ks | 1
94 | Cirkulačné čerpadlo Grundfos UP15-14BUT Compfort | ks | 1
67 | Zásobníková nádrž dažďovej vody ELWA PE 2200 | ks | 1
68 | Ponorné čerpadlo Grundfos (SP, SPO?? Na čerpanie vody na polievanie záhrady z nádrže ELWA ) | ks | 1
95 | Presun hmôt strojného vybavenia v objektoch výšky do 6 m
Zdravotechnika - vnútorný plynovod
96 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | M | 1
97 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | M | 5
98 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | M | 22
99 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | M | 4
100 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 50 | M | 1
99 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 57/2,9 | M | 3
100 | Gulový plynový ventil KV3040-1" | ks | 1
101 | Gulový plynový ventil KV3070-11/4" | ks | 1
102 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m
Dokončovacie práce - nátery
103 | Nátery kovového potrubia ostatné lakom asfaltovým potrubie do DN 50 mm dvojnásobné | M | 28