PROTOKOL č.: 2013/182

o stanovení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Bratislave        dňa 06.02.2013

Zloženie komisie :

Predseda            :    Ing. Franko.......................................................... projektant elektro

Členovia              :  Ing. Jánošková..................................................... architekt

Ing.arch. Horáčková.............................................architekt

Ostatní účastníci jednania: ....................................................................

Názov objektu	: MŠ Beskydská, rekonštrukcia

Okres: Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Ulica: Beskydská 7, par.č. 7538

Investor		: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Podklady pre vypracovanie protokolu:

Stavebné výkresy pôdorysov objektu, situácia

Prílohy: Tabuľka  vonkajších vplyvov v zmysle  požiadavky STN 33 2000-5-51

Popis  zariadenia:

Jedná sa o bleskozvod pre rekonštruovaný objekt materskej škôlky na uvedenej adrese.

V jednotlivých priestoroch objektu sa stanovujú vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51.

Stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Bleskozvod

AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, AT2, AU2

BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Dátum spísania protokolu :		Podpis predsedu komisie:

06.02.2013