STATICKý  VýPOčET

Výpočet jednotlivých prvkov aj ako celok vychádzali z príslušných normových ustanovení, predovšetkým:

STN EN 1990 	Zásady navrhovania konštrukcií

STN EN 1991  	Zaťaženia konštrukcií

STN EN 1993-1-1 	Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1995-1-1 	Navrhovanie drevených konštrukcií

Pri výpočte boli uvažované a kalkulované zvislé charakteristické zaťaženia:

- stále zaťaženie - podľa prílohy A normy STN EN 1991-1-1

- zaťaženie snehom (STN EN 1991-1-3/NA) – zóna 1

- zaťaženie vetrom (STN EN 1991-1-4/NA) II. vetrová oblasť

Pri návrhoch, samotných výpočtoch a posúdeniach nosných  prvkov sa postupovalo podľa teória medzných stavov, predovšetkým výpočtového programového  súboru SCIA ENGINEER. Podrobné počítačové výstupy sú archivované u spracovateľa.

| ZAŤAŽENIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STÁLE ZAŤAŽENIE: |  |  |  | g | h |  |  |  | gk |  | gQ |  | gd |
|  |  |  |  | [kN/m³] | [mm] |  |  |  | [kN/m²] |  |  |  | [kN/m²] |
|  | S1 - STRECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - polykarbonová doska - LEXAN |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 1,35 |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 1,35 |  | 0,07 |
| ÚŽITKOVÉ ZAŤAŽENIE: |  |  |  |  |  |  |  |  | qk |  | gQ |  | qd |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [kN/m²] |  |  |  | [kN/m²] |
|  | KATEGÓRIA H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - strechy neprístupné, sklon < 20° |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 1,5 |  | 1,13 |
| ZAŤAŽENIE SNEHOM: |  |  |  |  | Ce | Ct | μ1 |  | sk |  | gQ |  | sd |
|  |  | - zóna 1 |  |  |  |  |  |  | [kN/m²] |  |  |  | [kN/m²] |
|  |  | sk=a+A/b=0,454+185/970=0,64 |  | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  | 0,51 |  | 1,5 |  | 0,77 |
| ZAŤAŽENIE VETROM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. vetrová oblasť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zákl. rýchlosť vetra | vb= | 26 | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - výška objektu | z = | 3 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kategória terénu III, | zo = | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - špičkový tlak vetra | qp= | 0,420 | kN/m² |  |  |  | wk |  | gQ |  | wd |
|  |  |  |  |  |  | Cpe |  |  | [kN/m²] |  |  |  | [kN/m²] |
|  |  | TLAK | 4° | wt= | I | 0,20 |  |  | 0,08 |  | 1,5 |  | 0,13 |
|  |  | SANIE | 4° | ws= | H | -1,30 |  |  | -0,55 |  | 1,5 |  | -0,82 |
|  |  |  |  | ws= | F | -2,50 |  |  | -1,05 |  | 1,5 |  | -1,57 |
|  |  |  |  | ws= | G | -2,00 |  |  | -0,84 |  | 1,5 |  | -1,26 |

Reakcie

Reakcie

Ohybový moment

Priečne sily

Osové sily

Priehyb oceľových profilov

Posudok únosnosti oceľových profilov

Ohybový moment na priečnikoch

Priečne sily na priečnikoch

Priehyb drevených profilov

Posudok únosnosti drevených profilov