## 6. Zadanie - na výšku SK.
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA
Objekt: SO-01 MŠ Heydukova
Časť: Vzduchotechnika - odvetranie digestorov
JKSO:
Objednávateľ: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
Zhotoviteľ: TZBpro s.r.o., Beňadická 7, 851 06 Bratislava
Dátum: 3/2014
P.Č. | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom
0 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
1 | výtlačný ventilátor SYSTEMAIR KD 315 XL1 do potrubia | ks | 2
2 | Tlmič hluku SYSTEMAIR LDC 315-600 do potrubia | ks | 2
3 | Potrubie flexi, prípadne Spiro + izolácia, rozmer Ø 315 | m | 8
4 | protidažďová žalúzia TWG 315 | ks | 2
5 | TWG-PRO 315/315 prechod na kruhové potrubie | ks | 2
6 | Vytvorenie revízneho otvoru 400x400 v podhľade | súb. | 2
0 | Konštrukcie doplnkové
31 | Spojovací a doplnkový materiál | KG | 1
0 | pozn. - digestory v dodávke kuchyne