Lavičky _

Bočnice tvoria opracované odliatky z hliníkovej zliatiny, sedadlo i operadlo tvoria

lamely z masívneho tropického dreva. Originálne nad dlažbu odsadené, ale jednoduché

a pevné ukotvenie do podkladu. Neprerušený lamelový rošt sa pod sedadlom ohýba smerom dolu, čím výrazne spevňuje celú konštrukciu.

Rozmery 650/1820/výška770mm

Odpadkové koše _

S dvermi z oceľového perforovaného plechu predstavuje

industriálnejšiu polohu.

Opláštenie z oceľového pozinkovaného plechu s nástrekom práškovej

vypaľovanej šedej farby, uzamykateľné dvierka z oceľového pozinkovaného plechu - antikor  Vložená nádoba z pozinkovaného plechu alebo držiak na plastové vrece (120 l).

Rozmery 370/580/výška1055mm

Stojany na bicykle_

Jednostranný s madlom oceľová konštrukcia. Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia povrchovo upravená šedým nástrekom práškového vypaľovaného laku, so šiestimi drážkami pre bicykel, s madlom pre pripútanie bicyklov. Možno voľne postaviť na dlažbu alebo pevne ukotviť na dlažbu so skrytými skrutkami.

600/1510/výška 845mm

Solárne lampy _

Solárne lampy majú výkonné solárne panely, LED svietidlá a bezúdržbové batérie, s ktorými dokážu svietiť 8 až 12 hodín denne aj po troch dňoch bez slnka za sebou a viac pri úspornom nastavení.

So solárnou lampou osvetlite priestor v meste či obci kde nemáte možnosť pripojenia na elektrinu, alebo prípojka elektriny je drahšia ako samotné obstaranie solárnych lámp. Solárne svietidlá majú možnosť pripojenia aj k elektrine, ktorá je výuživaná na dobíjanie solárnej batérie pri nedostatku slnečného svitu. Fotovoltaická solárna pouličná lampa, čerpá svoju energiu zo slnka. Umiestnenie lampy môže byť ľubovoľné, všade tam kde je zložité a nákladné priviesť elektrickú energiu. Svietidlo sa zapína pri šere a vypína automaticky spolu s denným svetlom. Samozrejme treba zohľadniť aj správne umiestnenia solárnych lámp, aby na fotovoltaický panel dopadalo priame slnečné žiarenie bez tienenia stromov alebo budov.

výška - 4,3m (voliteľná podľa požiadaviek)

svetelný zdroj -LED lampa 20W, IP65

farba svetla-2700K, 4000K, 6500K

svetelný tok-1800 lm - 2000 lm

pracovný čas-10 - 12 hodín denne

materiál- stĺp: oceľ, hrúbka 2,5mm, ⌀120mm

povrchová úprava-práškový náter šedý

odporúčané rozostupy-15 - 20m

solárny panel- 120 Wp

batéria-12V/100Ah