Vážený  záujemca,

Na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie Súťažných podkladov na predmet zákazky „Revitalizácia parku na Belopotockého ulici, Bratislava“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2015 dňa 21.12.2015 pod číslom 24908 – WYP, verejný obstarávateľ zverejňuje nasledovné vysvetlenie k uvedenej žiadosti:

- Otázka:

„Lemovací oceľový obrubník, pásová oceľ hrúbky 2,00 mm- aká  je   jeho výška  - v pd  sa  píše že na  vrchnej strane  má byť  1cm zahnutý. Poprosím  o typ  oceľ. výrobku  ak je  typizovaný  nakoľko nie je možné pri  kúpe pásovej ocele  ju  dodatočne ohýbať“.

- Odpoveď:

Obrubník z pásovej ocele hrúbky 2mm o výške 100mm bude bez horného ukončenia prehnutím, musí byť zalícovaný na hornej strane s povrchom chodníka a povrchom pravidelne koseného trávnika.