#### Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

výmena 11 ks okien na budove kultúrneho domu

Predmetom zákazky je dodávka 11 ks plastových okien na budove kultúrneho domu v

Kľaku, ďalej doplnkov t. j. vonkajších a vnútorných parapiet na okná.

V celkovej cene zákazky musia byť zahrnuté demontážne a montážne práce okien

a ich murárske vyspravenie, ako aj dopravné náklady súvisiace so zákazkou.

Verejný obstarávateľ požaduje:

- zameranie skutočného stavu

- demontáž pôvodných drevených okien vrátane parapetov

- odvoz a likvidáciu pôvodných okien

- montáž a osadenie plastových okien a parapetných dosiek v zmysle STN

- murárske a začisťovacie práce

- záručný a pozáručný servis minimálne 5 rokov

Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú:

- plastové okná bielej farby

- príslušenstvo bielej farby – t. j. parapety,

- bezpečnostné, tepelnoizolačné, číre dvojsklo, U = 1,1 W/m2

- konštrukcia okien – minimálne 5 – komorový profil

- konštrukcia okien musí spĺňať súčasné technické normy

Špecifikácia na požadovanú dodávku predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou

výzvy – ako príloha č. 1. V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na

predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

Nákres :

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:		do  22. 12. 2017

Miesto doručenia:                           Obecný úrad Kľak, 966 77  Kľak č. 9

| Identifikácia uchádzača |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov |  |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |  |
| Telefónne číslo |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba |  |  |  |  |
| Predmet dodania |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Výmena 20 ks okien na budove kult.domu |  |  |  |  |
| Odtlačok pečiatky |  | Miesto | Dátum | Podpis |