#### Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

výmena pôvodných Garážových dverí za novú sekciovú garážovú bránu so vstavanými dverami

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks sekciovej garážovej brány so vstavanými dverami na budove obecného úradu a požiarnej zbrojnice v Kľaku s príslušenstvom.

V celkovej cene zákazky musia byť zahrnuté demontážne a montážne práce, ako aj dopravné náklady súvisiace so zákazkou.

Verejný obstarávateľ požaduje:

- zameranie skutočného stavu

- demontáž pôvodných garážových dverí

- montáž a osadenie novej sekciovej garážovej brány so vstavanými dverami v zmysle STN

- záručný a pozáručný servis minimálne 2 roky

Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú:

- elektrický pohon

- vstavané dvere – pravé otváranie von, priechodná šírka 800 mm, obojstranná kľučka, vložka, kľúč/kľúč – III bezpečnostná trieda – 3 kľúče

- ovládanie pomocou tlačidiel na riadiacej jednotke brány

- požadujeme núdzové ručné ovládanie brány

Špecifikácia na požadovanú dodávku predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou

výzvy – ako príloha č. 1. V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na

predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

Nákres :

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:		do  23. 11. 2018

Miesto doručenia:                           Obecný úrad Kľak, 966 77  Kľak č. 9

| Identifikácia uchádzača |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov |  |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |  |
| Telefónne číslo |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba |  |  |  |  |
| Predmet dodania |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Sekciová garážová brána so vstavanými dverami |  |  |  |  |
| Odtlačok pečiatky |  | Miesto | Dátum | Podpis |